|  |  | ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ: 72.660,21 € (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΣΗ: 2018 CPV꞉ 31681410-0 ΑΡ. ΜΕΛ. 53/2018 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |  |  |
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 37 Κερατέα-Τ.Κ. 19001 Τηλέφωνα: 697 4047 167 FAX: 22990 67900 Πληροφορίες: Λιούμης Ευάγγελος |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- |

| ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ |
| Στοιχεία προσφέροντος |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ: | ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: |
| ΕΔΡΑ: | ΟΔΟΣ: | ΑΡ.: |
| Α.Φ.Μ. | Δ.Ο.Υ. |
| ΤΗΛ.: | FAX: | E-MAIL: |

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 250 |  |  |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 150 |  |  |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 4 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 5 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x10 mm2+1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 2 |  |  |
| 6 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x16 mm2+1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 2 |  |  |
| 7 | Καλώδιο NYAF 1 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 8 | Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 9 | Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 10 | Καλώδιο NYAF 4 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 11 | Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 σιλικόνης | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 12 | Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 σιλικόνης | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 13 | Μακαρόνι υαλομέταξο 2 mm | ΜΕΤΡΟ | 3 |  |  |
| 14 | Μακαρόνι υαλομέταξο 4 mm | ΜΕΤΡΟ | 3 |  |  |
| 15 | Μακαρόνι υαλομέταξο 6 mm | ΜΕΤΡΟ | 3 |  |  |
| 16 | Μακαρόνι υαλομέταξο 8 mm | ΜΕΤΡΟ | 3 |  |  |
| 17 | Μακαρόνι υαλομέταξο 10 mm | ΜΕΤΡΟ | 3 |  |  |
| 18 | Καλώδιο ΝΥΑ 1 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 19 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 20 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 21 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 25 | Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 26 | Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 15 |  |  |
| 27 | Καλώδιο ΝΥΑ 10 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 28 | Καλώδιο ΝΥΑ 16 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 29 | Καλώδιο ΝΥΑ 25 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 30 | Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm | ΜΕΤΡΟ | 20 |  |  |
| 31 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 32 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 33 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 37 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 38 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 39 | Καλώδιο ΝΥΥ 4x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 40 | Καλώδιο ΝΥΥ 4x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 41 | Καλώδιο NYY 4x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 42 | Καλώδιο NYY 4x10 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 +1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 44 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 +1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 45 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x35 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 46 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 47 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 48 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 49 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 50 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 51 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 52 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 53 | Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 54 | Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,50 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 55 | Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 56 | Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 57 | Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 58 | Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών | ΜΕΤΡΟ | 35 |  |  |
| 59 | Καλώδιο UTP 4 ζευγΩν κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 60 | Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 61 | Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 85 |  |  |
| 62 | Κλιπ τηλεφώνου | ΤΕΜ | 85 |  |  |
| 63 | Μουφα δικτύου RJ 45 | ΤΕΜ | 85 |  |  |
| 64 | Μουφα δικτύου RJ 11 | ΤΕΜ | 85 |  |  |
| 65 | Καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 66 | Καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 67 | Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 κίτρινη | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 68 | Σωλήνες γαλβανιζέ 3'' πράσινες | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 69 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε-27/100W) οβάλ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 70 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές (Ε-27/100W) στρογγυλές | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 71 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 72 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 73 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 74 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 75 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 76 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 77 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 78 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 79 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 80 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 81 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 82 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 83 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 84 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 85 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 86 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 87 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 88 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 89 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 90 | Ασφάλεια ΔΕΗ 35 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 91 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 92 | Ασφάλεια ΔΕΗ 50 Α / Ε-16 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 93 | Πώμα πορσελάνης για ασφάλειες Ε-16 ΔΕΗ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 94 | Πώμα πορσελάνης 100Α γολιάθ | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 95 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 35 |  |  |
| 96 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 35 |  |  |
| 97 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 35 |  |  |
| 98 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 70 |  |  |
| 99 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 100 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 101 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 102 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 103 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 104 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A (10τεμ) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 105 | Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 Α / GL | ΤΕΜ | 85 |  |  |
| 106 | Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 Α / GL | ΤΕΜ | 85 |  |  |
| 107 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 108 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 109 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 110 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 111 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 85 |  |  |
| 112 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 113 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 114 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 115 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 116 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 Α | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 117 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 Α | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 118 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 Α | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 119 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 Α | ΤΕΜ | 18 |  |  |
| 120 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 Α | ΤΕΜ | 35 |  |  |
| 121 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 Α | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 122 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 Α | ΤΕΜ | 18 |  |  |
| 123 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 124 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 125 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 126 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 127 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 128 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 129 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 130 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 Α | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 131 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 132 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x10 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 133 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 134 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 135 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 136 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 137 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 138 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x50 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 139 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 140 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x6Α/6ΚΑ μονού βήματος | TEM | 3 |  |  |
| 141 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 142 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 143 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 144 | Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 145 | Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16Α/230V | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 146 | Διακόπτης Λυκόφωτος 16Α με ρυθμιση | TEM | 3 |  |  |
| 147 | Ρελέ θερμάνσεως 4x40 A | ΤΕΜ | 18 |  |  |
| 148 | Ρελέ θερμάνσεως 4x25 A | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 149 | Ρελέ θερμάνσεως 2x25 A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 150 | Ρελέ θερμάνσεως 4x63 A | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 151 | Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 152 | Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 153 | Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 154 | Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 155 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 156 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V τριπλέτα | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 157 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15χ15 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 158 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20χ20 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 159 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30χ30 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 160 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40χ25 | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 161 | Κανάλι επιδαπέδιο 2μ. (Αυτοκόλλητο) | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 162 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 163 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 164 | Μπαλαντέζα 10 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3χ1,5mm2 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 165 | Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 166 | Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 167 | Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 168 | Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ | 8 |  |  |
| 169 | Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ | 8 |  |  |
| 170 | Φις b.t. 5x16Α θηλυκό για το καλώδιο | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 171 | Φις b.t. 5x16Α αρσενικό για το καλώδιο | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 172 | Φις b.t. 5x32Α θηλυκό για το καλώδιο | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 173 | Φις b.t.5x32Α αρσενικό για το καλώδιο | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 174 | Φις b.t.5x63Α αρσενικό για το καλώδιο | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 175 | Φις b.t. 5x63Α θηλυκό για το καλώδιο | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 176 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 177 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 178 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 179 | Ραγοδιακόπτης 1x40A | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 180 | Ραγοδιακόπτης 1x63A | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 181 | Ραγοδιακόπτης 2x25A | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 182 | Ραγοδιακόπτης 2x32A | TEM | 5 |  |  |
| 183 | Ραγοδιακόπτης 2x40A | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 184 | Ραγοδιακόπτης 2x63A | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 185 | Ραγοδιακόπτης 3x40A | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 186 | Ραγοδιακόπτης 3x63A | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 187 | Ραγοδιακόπτης 3x80A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 188 | Ραγοδιακόπτης 4x40A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 189 | Ραγοδιακόπτης 4x63A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 190 | Ραγοδιακόπτης 4x80A | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 191 | Ραγοδιακόπτης 4x100A | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 192 | Πρίζα με καπάκι σούκο χωνευτή | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 193 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομμιτατέρ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 194 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 195 | Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 196 | Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 197 | Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 198 | Φις αρσενικό σούκο άσπρο | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 199 | Φις θηλυκό σούκο άσπρο | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 200 | Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 201 | Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 202 | Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 10 |  |  |
| 203 | Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 10 |  |  |
| 204 | Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 10 |  |  |
| 205 | Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 22 |  |  |
| 206 | Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα (πακέτο των 100 τεμαχίων) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 4 |  |  |
| 207 | Ταινία βουλκανισμού | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 208 | Ταινία μονωτική μαύρη | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 209 | Ταινία μονωτική μπλε | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 210 | Ταινία μονωτική άσπρη | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 211 | Ταινία μονωτική κίτρινη | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 212 | Ακροδέκτες 1,5mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 213 | Ακροδέκτες 2,5mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 214 | Ακροδέκτες 4mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 215 | Ακροδέκτες 6mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 216 | Ακροδέκτες 10mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 217 | Ακροδέκτες 1,5mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 218 | Ακροδέκτες 2,5mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 219 | Ακροδέκτες 4mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 220 | Ακροδέκτες 6mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 221 | Ακροδέκτες 10mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 222 | Ακροδέκτες 16mm2 (σακουλάκι των 100 τμχ) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 223 | Ακροδέκτες 25mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 224 | Ακροδέκτες 35mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 225 | Ακροδέκτες 50mm2 (σακουλάκι των 50 τμχ) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 226 | Ακροδέκτες 70mm2 (25τεμ.) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 227 | Ακροδέκτες 90mm2 (25τεμ.) | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ | 2 |  |  |
| 228 | Συνδέσμους ευθείας 1,5mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 229 | Συνδέσμους ευθείας 2,5mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 230 | Συνδέσμους ευθείας 4mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 231 | Συνδέσμους ευθείας 6mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 232 | Συνδέσμους ευθείας 10mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 233 | Συνδέσμους ευθείας 16mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 234 | Συνδέσμους ευθείας 25mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 235 | Συνδέσμους ευθείας 35mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 236 | Συνδέσμους ευθείας 50mm2 (από ένα σακουλάκι των 100 τμχ) | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 237 | Μπάλα Φ40 οπάλ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 238 | Μπάλα Φ30 οπάλ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 239 | Μπάλα Φ50 οπάλ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 240 | Μπάλα Φ25 οπάλ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 241 | Φωτιστικο εξωτερικο στεγανα φθορισμου 2χ58W | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 242 | Φωτιστικο εξωτερικο στεγανα φθορισμου 2χ36W | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 243 | Πίνακας Πλαστικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 4 θέσεων | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 244 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 245 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 36 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 246 | Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 247 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 248 | Πίνακας πλαστικός 12-14 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 249 | Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 250 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 55 |  |  |
| 251 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 55 |  |  |
| 252 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 55 |  |  |
| 253 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 12 |  |  |
| 254 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 55 |  |  |
| 255 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 256 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 257 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ | 28 |  |  |
| 258 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ | 28 |  |  |
| 259 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 260 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 261 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 262 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ | 55 |  |  |
| 263 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ | 55 |  |  |
| 264 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ | 55 |  |  |
| 265 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ | 55 |  |  |
| 266 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 267 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 268 | Ρακόρ Φ16 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 269 | Ρακόρ Φ20 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 270 | Ρακόρ Φ25 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 271 | Ρακόρ Φ32 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 272 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 28X20 περίπου | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 273 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x11 περίπου | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 274 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 19x15 περίπου | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 275 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 24x19 περίπου | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 276 | Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 277 | Μπαταρία ΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 278 | Μπαταρία ΑΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 279 | Κυπαρισάκια 2Χ16mm2 (συσκ.12 τεμ.) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 280 | Κυπαρισάκια 2Χ35mm2 (συσκ.12 τεμ.) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 281 | Κυπαρισάκια 2X50mm2 (συσκ. 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 282 | Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 283 | Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m) | kg | 4 |  |  |
| 284 | Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m) | kg | 3 |  |  |
| 285 | Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m) | kg | 3 |  |  |
| 286 | Ρόκα 5x20 πλακέ (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 287 | Ρόκα 5x18 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 288 | Ρόκα 6x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 289 | Ρόκα 7x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 290 | Ρόκα 8x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 291 | Ρόκα 9x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 292 | Ρόκα 10x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 293 | Ρόκα 11x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 294 | Ρόκα 12x25 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 295 | Ρόκα 5x35 πλακέ (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 296 | Ρόκα 6x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 297 | Ρόκα 7x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 298 | Ρόκα 8x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 299 | Ρόκα 9x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 300 | Ρόκα 10x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 301 | Ρόκα 11x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 302 | Ρόκα 12x35 στρογγυλό (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 303 | Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm | ΤΕΜ | 55 |  |  |
| 304 | Ασφαλειοθήκη με καλώδιο 1,5mm2 βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 305 | Ούπα 6'' μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 306 | Ούπα 8'' μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 307 | Ούπα 10'' μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 308 | Ούπα 12'' μπετού (των 100 τεμαχίων) και βίδες | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 309 | Ούπα 6'' γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 310 | Ούπα 8'' γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 311 | Ούπα 10'' γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 312 | Ούπα 12'' γυψοσανίδας με βίδα (των 100 τεμαχίων) | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 313 | Λάμπα LED 30W / Ε27 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 314 | Λάμπα LED 60W / Ε40 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 315 | Λάμπα LED 80W / Ε40 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 316 | Λάμπα HQI 70W / 230V / στυλό | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 317 | Λάμπα HQI 150W / 230V / στυλό | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 318 | Λάμπα HQI 250W / 230V / E-40 σωληνωτή | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 319 | Λάμπα HQI 400W / 230V / Ε-40 σωληνωτή | ΤΕΜ | 28 |  |  |
| 320 | BALLAST HQI 70W | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 321 | BALLAST HQI 150W | ΤΕΜ | 9 |  |  |
| 322 | BALLAST HQI 250W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 323 | BALLAST HQI 400W | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 324 | Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 80w/78mm | ΤΕΜ | 35 |  |  |
| 325 | Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 160w/118mm | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 326 | Λάμπες ιωδίνης διαφανείς 400w/118mm | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 327 | Προβολέας HQI 150W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 328 | Προβολέας HQI 250W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 329 | Προβολέας HQI 400W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 330 | Προβολέας LED 30 W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 331 | Προβολέας LED 50 W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 332 | Προβολέας LED 70 W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 333 | Προβολέας LED 100 W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 334 | Προβολέας LED 150 W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 335 | Προβολέας LED 200 W εξωτερικός στεγανός | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 336 | Μετασχηματιστής φθορίου 18W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 337 | Μετασχηματιστής φθορίου 36W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 338 | Μετασχηματιστής φθορίου 58W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 339 | Κλέμα 2,5 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 340 | Κλέμα 4 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 341 | Κλέμα 6 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 342 | Κλέμα 10 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 343 | Κλέμα 16 mm2 θερμοκρασίας (σετ των 12 τεμ.) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 344 | Κλέμα 25mm2 θερμοκρασίας (σετ των 12τεμ.) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 345 | Κλέμα πορσελάνης μονή 4 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 346 | Κλέμα πορσελάνης διπλή 4 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 347 | Κλέμα πορσελάνης διπλή 6 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 348 | Κλέμα πορσελάνης μονή 6 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 349 | Κλέμα πορσελάνης 3x4 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 350 | Κλέμα πορσελάνης 3x6 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 351 | Κλέμα πορσελάνης 3x10 mm2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 352 | Μπράτσο φωτιστικού σώματος γαλβανιζέ Φ42 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 353 | Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 150W / E-40 | TEM | 10 |  |  |
| 354 | Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 250W / Ε-40 | ΤΕΜ | 19 |  |  |
| 355 | Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 400W / Ε-40 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 356 | Φωτιστικό σώμα νατρίου, αλουμινίου 70W / E-27 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 357 | Λάμπα οικονομίας PLC 18w/840/230V/2d | TEM | 18 |  |  |
| 358 | Λάμπα οικονομίας PLC 26w/840/230V/2d | TEM | 18 |  |  |
| 359 | Λάμπα GU-10 LED 5w | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 360 | Λάμπα οικονομίας 8-9W / E-14 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 361 | Λάμπα οικονομίας 8-9W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 362 | Λάμπα οικονομίας 11-12W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 363 | Λάμπα οικονομίας 23-25W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 364 | Λάμπα οικονομίας 32-35W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 365 | Λάμπα οικονομίας 55-60W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 366 | Λάμπα οικονομίας 40-45W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 367 | Λάμπα οικονομίας 80-85W/E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 368 | Λαμπτήρας μπαγιονέτ οικονομίας Β22 15W / 230 V | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 369 | Λαμπτήρας μπαγιονέτ οικονομίας Β22 11W / 230 V | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 370 | Λάμπα LED 15W E27 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 371 | Λάμπα LED 16W E27 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 372 | Λάμπα LED 20W B22 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 373 | Λάμπα φθορίου 60 εκ. 18W / 86 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 374 | Λάμπα φθορίου 1,20 μ. 36W / 86 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 375 | Λάμπα φθορίου 1,5 μ. 58W / 86 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 376 | Στάρτερ 4 - 22W | ΤΕΜ | 175 |  |  |
| 377 | Στάρτερ 4 - 65W | ΤΕΜ | 130 |  |  |
| 378 | Βάση στάρτερ φυτευτή | ΤΕΜ | 22 |  |  |
| 379 | Λάμπα νατρίου 70W / E-27 / 230V αχλάδι με εκκινητή | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 380 | Λάμπα νατρίου 70W / E-27 / 230V σωληνωτή | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 381 | Λάμπα νατρίου 100W / E-40 / 230V σωληνωτή | ΤΕΜ | 18 |  |  |
| 382 | Λάμπα νατρίου 150W / E-40 / 230V αχλάδι | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 383 | Λάμπα νατρίου 150W / E-40 / 230V σωληνωτή | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 384 | Λάμπα νατρίου 250W / E-40 / 230V σωληνωτή | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 385 | Λάμπα νατρίου 250W / E-40 / 230V αχλάδι | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 386 | Λάμπα νατρίου 400W / E-40 / 230V σωληνωτή | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 387 | Λάμπα νατρίου 400W / E-40 / 230V αχλάδι | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 388 | Εκκινητής 70 - 400W / Na / HQI | ΤΕΜ | 90 |  |  |
| 389 | Εκκινητής HQI 2000W | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 390 | Μπάλαστ Na 70W | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 391 | Μπάλαστ Na 100W | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 392 | Μπάλαστ Na 150W | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 393 | Μπάλαστ Na 250W | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 394 | Μπάλαστ Na 400W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 395 | Λάμπα για φωτιστικα υδραργύρου 125W / E-27 | ΤΕΜ | 880 |  |  |
| 396 | Λάμπα για φωτιστικα υδραργύρου 250W / E-40 | ΤΕΜ | 160 |  |  |
| 397 | Μπάλαστ 125W/υδραργύρου | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 398 | Μπάλαστ 250W/ υδραργύρου | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 399 | Πυκνωτής 9μf/250V | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 400 | Πυκνωτής 32μf/250V | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 401 | Πυκνωτής 60μf/400V | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 402 | Ντουί φθορίου φυτευτό μονό | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 403 | Ντουί φθορίου με βίδα μονό | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 404 | Ντουί Ε-14 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 405 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 406 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσματα | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 407 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης με βιδάκια | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 408 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης βιδωτό 1/8'' | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 409 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης με λαμακι | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 410 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης ίσιο | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 411 | Μετασχηματιστής 230V/230V/600VA | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 412 | Μετασχηματιστής 230V/230V/1000VA | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 413 | Μετασχηματιστής 230V/230V/2000VA | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 414 | Φωτοσωλήνα απλή μονοκάναλη λευκή | ΜΕΤ | 200 |  |  |
| 415 | Ρευματοδότης μονοκάναλος (φυσάκι) φωτοσωλήνα, κομπλέ (τάπες, κλπ) | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 416 | Εσωτερικό φωτιστικό φθορίου οροφής 4x18W | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 417 | Λάμπα ΗQI 70W E27 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 418 | Λάμπα HQI 1000W E40 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 419 | Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου LED 200W για κλειστό γήπεδο basket | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων